## Slide 1: 提案するHDR1軸力覚センサ
1. 背景 2. 従来研究 3. 提案 4. 性能試験 5. まとめ
提案
金属箔歪ゲージ＋半導体歪ゲージを併用し, 単純な構造で構成したHDR力覚センサ
1軸力覚センサ（CADモデル）
1軸力覚センサ
100mm
10mm
10mm
5mm
10mm
定格荷重：200N

## Slide 2
1. 背景 2. 従来研究 3. 提案 4. 性能試験 5. まとめ
100mm
10mm
10mm
5mm
10mm

## Slide 3
1. 背景 2. 従来研究 3. 提案 4. 性能試験 5. まとめ
5mm
10mm
ひずみゲージ貼り付け位置
荷重印加位置
半導体ひずみゲージ
金属箔ひずみゲージ

## Slide 4
1. 背景 2. 従来研究 3. 提案 4. 性能試験 5. まとめ
ひずみゲージ貼り付け位置
荷重印加位置

## Slide 5: 実験内容・実験環境
1. 背景 2. 従来研究 3. 提案 4. 性能試験 5. まとめ
荷重印加試験
半導体ひずみゲージと 金属箔ひずみゲージの それぞれの出力を確認する.
印加荷重：0 〜2.5N (0.5N 刻み)
実験環境
ひずみゲージ
1軸力覚センサ

## Slide 8: 荷重印加試験 出力の関係
1. 背景 2. 従来研究 3. 提案 4. 性能試験 5. まとめ

## Slide 9: 梁
カンチレバー：一端が固定端、他端が自由端と された構造体（特に梁）
M：非固定端に力が加えられた時の ビームの曲げモーメント
Y：点Aから固有軸までの距離 （この場合はy=12h）
I：固定端を通り側平面に垂直な軸回りの ビームの慣性モーメント
L：ひずみの長さ
カンチレバービーム力覚センサ
E：材料のヤング率
点Aにおける応力：
点Aにおけるひずみ：